COMPOSIÇÃO E COMPROVAÇÃO DE CUSTOS.
PREGÃO ELETRÔNICO nº 043/2026.
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP.
PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 3103/2026.

	NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE:

	RAZÃO SOCIAL:

	CNPJ Nº

	ENDEREÇO COMPLETO:

	TELEFONE E E-MAIL:

	DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL
	NOME:

	
	E-MAIL:
	CPF: 
	TEL.:



	ITEM
	PRODUTO/ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA
	UNIDADE
	TOTAL ESTIMADO
	MARCA
	PREÇO DE CUSTO
	ENCARGOS E IMPOSTOS
	LUCRO
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL

	1
	 ACIDO FOSFORICO 37% - GEL DE BAIXA VISCOSIDADE E COM PROPRIEDADE TIXOTRÓPICA; NÃO ESCORRE DO LOCAL APLICADO.POSSUI CORANTE AZUL QUE FACILITA SUA VISUALIZAÇÃO E CONTROLE DURANTE A APLICAÇÃO.POSSUI BOA AFINIDADE COM ÁGUA, O QUE PERMITE FÁCIL REMOÇÃO APÓS O CONDICIONAMENTO.
	EMBALAGEM COM 3 SERINGAS DE 2,5 ML E 3 PONTEIRAS
	200
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	ADESIVO AUTOCONDICIONANTE - BOND 2.1 - ADESIVO REALMENTE UNIVERSAL DE FRASCO ÚNICO USO NA TÉCNICA DE CONDICIONAMENTO ÁCIDO TOTAL, CONDICIONAMENTO ÁCIDO SELETIVO EM ESMALTE E AUTOCONDICIONANTE.
	FRASCO DE 5 ML
	40
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL - PRIMER + ADESIVO; BASE ÁGUA E ALCOOL.
	FRASCO DE 3 GR
	150
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL CURTA PARA ANESTESIA - PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA:  BISEL TRIPLO; LACRE TÉRMICO; ESTERILIZADAS POR ÓXIDO DE ETILENO; SILICONIZADAS; APIROGÊNICAS; GRAVAÇÃO DE TAMANHO, LOTE E VALIDADE NA EMBALAGEM PLÁSTICA.
	CAIXA COM 100 UNIDADES
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL EXTRA CURTA PARA ANESTESIA - PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA:  BISEL TRIPLO; LACRE TÉRMICO; ESTERILIZADAS POR ÓXIDO DE ETILENO; SILICONIZADAS; APIROGÊNICAS; GRAVAÇÃO DE TAMANHO, LOTE E VALIDADE NA EMBALAGEM PLÁSTICA.
	CAIXA COM 100 UNIDADES
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL LONGA PARA ANESTESIA - PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA:  BISEL TRIPLO; LACRE TÉRMICO; ESTERILIZADAS POR ÓXIDO DE ETILENO; SILICONIZADAS; APIROGÊNICAS; GRAVAÇÃO DE TAMANHO, LOTE E VALIDADE NA EMBALAGEM PLÁSTICA.
	CAIXA COM 100 UNIDADES
	80
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% INPM
	EMBALAGEM DE 1000 ML
	1800
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	ALCOOL ABSOLUTO 99,3º INPM 
	EMBALAGEM DE 1000 ML
	90
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	ALGINATO HYDROGUM 5 - AROMA DE MANGOS+A3:C140TÃO (FRUTA ASIÁTICA). COR LILÁS, TEMPOS DE TRABALHO E PRESA RÁPIDOS, TIXOTRÓPICO, INDICADO PARA MOLDAGEM EM PONTES E COROAS PROVISÓRIAS, PRÓTESES
	EMBALAGEM DE 453 GRAMAS
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	ALGODÃO ROLETE DENTAL N 2 - 100% DE FIBRAS NATURAIS - PROCEDIMENTOS CLÍNICOS.
	EMBALAGEM COM 100 UNIDADES
	500
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	ALVEOLEX 10GR - ELIMINADO GRADUALMENTE DA CAVIDADE ALVEOLAR EM ATÉ 30 DIAS, À MEDIDA QUE OCORRE O PREENCHIMENTO DO ALVÉOLO DENTÁRIO COM TECIDO DE GRANULAÇÃO E TECIDO ÓSSEO NEOFORMADO. O ÚNICO COM PRÓPOLIS: O PRÓPOLIS PRESENTE NA FORMULAÇÃO, ALÉM DE AUXILIAR NA REGENERAÇÃO E NA ESTIMULAÇÃO DA CICATRIZAÇÃO, AUXILIA TAMBÉM NA ANALGESIA PROPORCIONANDO UM PÓS OPERATÓRIO MAIS TRANQÜILO AO PACIENTE. O IODOFÓRMIO FOI INCORPORADO AO PRODUTO PARA AUXILIAR E COMPLEMENTAR A AÇÃO DE PREENCHIMENTO ATRAVÉS DA ESTIMULAÇÃO DA PROLIFERAÇÃO CELULAR, ALÉM DE POSSUIR UM LEVE PODER ANTISSÉPTICO. SUA FÓRMULA ISENTA DE EUGENOL NÃO PROVOCA IRRITAÇÕES AO CONTATO COM O TECIDO ALVEOLAR.
	EMBALAGEM DE 10 GRAMAS
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	AMALGAMA EM CAPSULA 1 PORÇÃO - EXCELENTE MANUSEIO. A CONSISTÊNCIA DA MISTURA DE GS-80, FACILIDADE DE MANIPULAÇÃO E DE APLICAÇÃO, CONDENSABILIDADE, BRUNIMENTO, QUALIDADE NO CONTATO INTERPROXIMAL, ESCULTURA E CARACTERÍSTICAS DE PRESA, ASSEGURAM QUE O RESULTADO DA RESTAURAÇÃO ESTEJA DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO PROFISSIONAL; PRESA REGULAR; VARIAÇÃO DIMENSIONAL POSITIVA. A VARIAÇÃO DIMENSIONAL POSITIVA DE GS-80 ASSEGURA UM EXCELENTE SELAMENTO NAS MARGENS. VARIAÇÃO NEGATIVA CONTRIBUI PARA SENSIBILIDADE NO PÓS-OPERATÓRIO; COMPOSIÇÃO: 40% DE PRATA, 31,3% DE ESTANHO, 28,7% DE COBRE E 47,9% DE MERCÚRIO.
	CAIXA COM 500 CÁPSULAS
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	AMALGAMA EM CAPSULA 2 PORÇÕES - EXCELENTE MANUSEIO. A CONSISTÊNCIA DA MISTURA DE GS-80, FACILIDADE DE MANIPULAÇÃO E DE APLICAÇÃO, CONDENSABILIDADE, BRUNIMENTO, QUALIDADE NO CONTATO INTERPROXIMAL, ESCULTURA E CARACTERÍSTICAS DE PRESA, ASSEGURAM QUE O RESULTADO DA RESTAURAÇÃO ESTEJA DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO PROFISSIONAL; PRESA REGULAR; VARIAÇÃO DIMENSIONAL POSITIVA. A VARIAÇÃO DIMENSIONAL POSITIVA DE GS-80 ASSEGURA UM EXCELENTE SELAMENTO NAS MARGENS. VARIAÇÃO NEGATIVA CONTRIBUI PARA SENSIBILIDADE NO PÓS-OPERATÓRIO; COMPOSIÇÃO: 40% DE PRATA, 31,3% DE ESTANHO, 28,7% DE COBRE E 47,9% DE MERCÚRIO.
	CAIXA COM 500 CÁPSULAS
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	ANESTESICO TOPICO BENZOTOP 20 % - POSSUI RÁPIDO INÍCIO DE AÇÃO; NÃO PROVOCA ABSORÇÃO SISTÊMICA; AGRADÁVEL SABOR DE T. FRUTTI; NÃO DEIXA GOSTO AMARGO NA BOCA; OFERECE MAIOR CONFORTO NAS INJEÇÕES ANESTÉSICAS.
	EMBALAGEM DE 30 GRAMAS
	80
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	AVENTAL DESCARTÁVEL BRANCO COM MANGA LONGA, PUNHOS COM ELÁSTICO, FECHAMENTO COM TIRAS - TAMANHO ÚNICO - GRAMATURA 40
	PACOTE COM 10 UNIDADES
	300
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	BABADOR IMPERMEÁVEL DESCARTAVEL BRANCO - TAMANHO 30 X 40 - DUAS CAMADAS - COMPOSIÇÃO: PAPEL (CELULOSE 100 % VIRGEM) E PLÁSTICO (ATÓXICO).
	EMBALAGEM COM 100 UNIDADES
	400
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	FITA BANDA MATRIZ METÁLICA - AÇO INOXIDÁVEL 5MM - 
	EMBALAGEM DE 50 CM
	200
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	FITA BANDA MATRIZ METÁLICA - AÇO INOXIDÁVEL 7MM - 
	EMBALAGEM DE 50 CM
	200
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	BARREIRA GENGIVAL MAXDAM - 
	EMBALAGEM COM 1 SERINGA DE 2 G + 3 PONTEIRAS
	50
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	BICABORNATO DE SODIO PARA JATO DE BICABORNATO - NATURAL
	EMBALAGEM DE 200 GRAMAS
	80
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	CAPEADOR PULPAR HIDROXIDO CÁLCIO P. A
	EMBALAGEM DE 10 GRAMAS
	50
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	CARIOSTATICO 12% 
	FRASCO DE 10 ML
	36
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	CERA ROSA 7 LÂMINA - DIMENSÕES: 140MMX70MMX1,7MM - CHEIRO TUTTI-FRUTI - HIDROCARBONETOS, ÓLEOS MINERAIS E MATERIAL CORANTE.
	EMBALAGEM COM 18 LÂMINAS
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	CERA UTILIDADE ODONTOLÓGICA - ALÍVIO DE MOLDEIRA E MONTAGEM DE PRÓTESE
	EMBALAGEM DE 225G
	45
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	CIMENTO PROVISORIO TIPO COLTOSOL F - CIMENTO A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO / SULFATO DE ZINCO E É DESTINADO PARA APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS EM CURTO PRAZO (PARA SER UTILIZADO POR NO MÁXIMO 1 A 2 SEMANAS).
	EMBALAGEM DE 38 G
	80
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	CIMENTO RESINOSO DUAL SET PP 
	EMBALAGEM COM 1 SERINGA DE 8,5 G E 04 PONTAS ENDODÔNTICAS APLICADORAS
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	CIMENTO ENDODONTICO OBTURADOR SEALER 26
	KIT COM 1 FRASCO DE PÓ DE 80 G E UMA BISNAGA DE RESINA DE 9 G
	70
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	ENXAGUATÓRIO BUCAL (ANTISSÉPTICO) CLOREXIDINA 0,12% RIOHEX GARD
	EMBALAGEM DE 1000 ML
	120
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	CIMENTO FOSFATO DE ZINCO, INCOLOR.
	KIT COM 1 FRASCO DE PÓ DE 28 G E EMBALAGEM DE 10 ML
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	CLOREXIDINA 2% - DEGERMANTE COM TENSOATIVOS 
	EMBALAGEM DE 100 ML
	80
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	CIMENTO FORRADOR - COMPOSIÇÃO DE HIDROXIDO DE CALCIO HYDRO C
	KIT COM 1 TUBO DE PASTA BASE DE 13 G + TUBO DE PASTA CATALISADORA DE 11 G + 1 BLOCO DE MISTURA.
	60
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 CM ESTRELA - 100 % ALGODÃO - 13 FIOS/CM²
	PACOTE COM 500 UNIDADES
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33
	CONES DE GUTA PERCHA - 28 MM
	EMBALAGEM COM 120 UNIDADES
	80
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34
	COTONETES - DIMENSÕES: 13X1,6X8,8CM/0,1G - 100% AGODÃO PURO COM HASTES PLÁSTICAS FLEXÍVEIS.
	EMBALAGEM COM 75 UNIDADES
	80
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35
	CUNHA ANATÔMICA DE MADEIRA SORTIDA COLORIDA.
	EMBALAGEM COM 100 UNIDADES
	80
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36
	DETERGENTE ENZIMATICO ZYMEDET GOLD 5 ENZIMAS.
	UNIDADE
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37
	ESPONJA HEMOSTATICA HEMOSPON DE COLAGENO - COTE
	UNIDADE - 2,0 X 4,0 CM
	60
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38
	ESPONJA HEMOSTATICA HEMOSPON DE COLAGENO - TAPE
	UNIDADE - 2,5 X 7,5 CM
	60
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39
	EXTIRPA NERVOS - FABRICADA EM AÇO INOX - ESTERELIZÁVEL A 150 ºC - 25 mm.
	EMBALAGEM COM 10 UNIDADE DE 25 MM
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40
	EXTIRPA NERVOS - FABRICADA EM AÇO INOX - ESTERELIZÁVEL A 150 ºC - 20 mm.
	EMBALAGEM COM 10 UNIDADE DE 20 MM
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41
	EXTIRPA NERVOS - FABRICADA EM AÇO INOX - ESTERELIZÁVEL A 150 ºC - 30 mm.
	EMBALAGEM COM 10 UNIDADE DE 30 MM
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42
	EXTIRPA NERVOS - FABRICADA EM AÇO INOX - ESTERELIZÁVEL A 150 ºC - 35 mm.
	EMBALAGEM COM 10 UNIDADE DE 35 MM
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43
	EXTIRPA NERVOS - FABRICADA EM AÇO INOX - ESTERELIZÁVEL A 150 ºC - 40 mm.
	EMBALAGEM COM 10 UNIDADE DE 40 MM
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	44
	EDTA TRISSÓDICO GEL 24 % 
	EMBALAGEM COM 2 SERINGAS DE 3 G E 6 PONTEIRAS.
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45
	EUCALIPTOL - INSOLÚVEL EM ÁGUA; ALTO GRAU DE PUREZA; SOLÚVEL EM ETANOL A 70%.
	EMBALAGEM DE 10 ML
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	46
	FILME RADIOGRAFICO E-SPEED ADULTO - DIMENSÕES: 31X35MM - COR: AZUL.
	EMBALAGEM COM 150 UNIDADES
	50
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	47
	FILME RADIOGRAFICO E-SPEED INFANTIL - DIMENSÕES: 22X35MM - COR: ROXA.
	EMBALAGEM COM 100 UNIDADES
	50
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	48
	FIO DE SUTURA NYLON - DIAMETRO DO FIO: 5.0; COMPRIMENTO DO FIO: 45CM; AGULHA: 1/2 TRIANGULAR 1,5CM; MATERIAL DO FIO: NYLON; ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO GAMA OU ÓXIDO DE ETILENO; NÃO RE-ESTERILIZAR; PRODUTO DESCARTÁVEL; USO ÚNICO.
	EMBALAGEM COM 24 UNIDADES
	80
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	49
	FIO DE SEDA 3-0 45CM; C/AG 1/2 17 MM AGULHADO P/ SUTURA.
	CAIXA COM 24 UNIDADES
	50
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50
	FIO DENTAL SLIDE PRO MENTA
	EMBALAGEM DE 500 M
	35
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	51
	FITA INDICADORA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M. 
	UNIDADE DE 30MX19MM
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	52
	FIXADOR RADIOGRAFICO - BISSULFITO DE SÓDIO, SULFATO DE ALUMÍNIO E AMÔNIA. FORMA FÍSICA: LÍQUIDO. COR: INCOLOR.
	EMBALAGEM DE 500 ML
	120
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	53
	FLUOR GEL ACIDULADO NEUTRO TUTTI-FRUTTI - FLÚOR FOSFATO ACIDULADO 1,23%.
	EMBALAGEM DE 200 ML
	250
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	54
	FLEXOR LIMAS AUTOCLAVAVEL - AÇO INOX
	UNIDADE
	60
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	55
	FORMOCRESOL.
	FRASCO DE 10 ML
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	56
	GESSO ESPECIAL DENT-MIX TIPO IV (SALMÃO).
	EMBALAGEM DE 1 KG
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	57
	GESSO PEDRA TIPO III (BRANCO)
	EMBALAGEM DE 1 KG
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	58
	DESINFETANTE GLUTARON 32 DIAS 
	EMBALAGEM DE 1000 ML
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	59
	GODIVA GODIBAR BASTAO MORROM - MICRO-TEXTURA - RESINA VEGETAL, ÓLEO MINERAL, TALCO E ÓXIDO DE FERRO.
	CAIXA COM 15 UNIDADES
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	60
	HIPOCLORITO DE SODIO 2,5% - SODA CLORADA
	EMBALAGEM DE 1000 ML
	70
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	61
	IODOFORMIO EM PÓ - 99-100%
	EMBALAGEM DE 10 GRAMAS
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	62
	IONOMERO DE VIDRO CIMENTAÇÃO MAXXION
	KIT - EMBALAGEM DE PÓ DE 15 G + LÍQUIDO DE 10 ML
	60
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	63
	PASTA DE IMPRESSÃO DE ZINCO ENOLICA.
	KIT - 1 PASTA BASA 60G - (ÓXIDO DE ZINCO E ÓLEO VEGETAL) E UMA PASTA ACELERADORA/CATALISADORA DE 60 G;
	40
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	64
	LÂMINA PARA BISTURI Nº 12 - AÇO INOX - DESCARTÁVEL
	UNIDADE
	300
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	65
	LÂMINA PARA BISTURI Nº 15 - AÇO INOX - DESCARTÁVEL
	UNIDADE
	300
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	66
	LENÇOL DE BORRACHA - DIMENSÕES: 127X127MM (5X5 POLEGADAS) - BORRACHA FLEXÍVEL - ESPESSURA: 0,23MM.
	CAIXA COM 26 UNIDADES
	80
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	67
	LIDOCAINA HCL 2% + EPINEFRINA 1:100.000.
	CAIXA COM 50 TUBETES
	200
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	68
	TIRA DE LIXA DE ACABAMENTO E POLIMENTO DENTAL - 4MMX170MM 1954
	CAIXA COM 150 UNIDADES
	150
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	69
	LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS AR E FG.
	EMBALAGEM DE 200 ML
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	70
	LUVA CIRURGICA ESTERIL LÁTEX COM PÓ Nº 6,5;
	PAR
	200
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	71
	LUVA CIRURGICA ESTERIL LÁTEX COM PÓ Nº 7,0;
	PAR
	200
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	72
	LUVA CIRURGICA ESTERIL LÁTEX COM PÓ Nº 7,5;
	PAR
	200
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	73
	LUVA DE PROCEDIMENTO DE LATEX SEM PÓ - TAM. G;
	CAIXA COM 100 UNIDADES
	500
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	74
	LUVA DE PROCEDIMENTO DE LATEX SEM PÓ - TAM. P;
	CAIXA COM 100 UNIDADES
	500
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	75
	LUVA DE PROCEDIMENTO DE LATEX COM PÓ - TAM. XP;
	CAIXA COM 100 UNIDADES
	500
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	76
	LUVA DE PROCEDIMENTO DE LATEX SEM PÓ - TAM. XP;
	CAIXA COM 100 UNIDADES
	500
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	77
	LUVA DE PROCEDIMENTO DE LATEX COM PÓ - TAM. M;
	CAIXA COM 100 UNIDADES
	500
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	78
	LUVA DE PROCEDIMENTO DE LATEX COM PÓ - TAM. P;
	CAIXA COM 100 UNIDADES
	500
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	79
	MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA COM FILTRO E ELÁSTICO - BRANCA;
	CAIXA COM 50 UNIDADES
	600
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	80
	MÁSCARA HOSPITALAR DOBRÁVEL 3M - N95;
	UNIDADE
	5500
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	81
	RESTAURADOR PROVISÓRIO INTEMEDIARIO - ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL.
	KIT: 1 FRASCO COM 38 G DE INTERIM PÓ + 1 FRASCO COM 15 ML DE INTERIM LÍQUIDO + 1 DOSADOR LARANJA.
	60
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	82
	ANESTÉSICO MEPIVACAINA HCL3% SEM VASO 54MG.
	EMBALAGEM COM 50 TUBETES DE CRISTAL COM 1,8 ML.
	80
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	83
	MICROAPLICADORES DESCATÁVEIS - EXTRA FINO;
	EMBALAGEM COM 100 UNIDADES
	60
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	84
	MICROAPLICADORES DESCATÁVEIS - FINO;
	EMBALAGEM COM 100 UNIDADES
	60
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	85
	MICROAPLICADORES DESCATÁVEIS - REGULAR;
	EMBALAGEM COM 100 UNIDADES
	60
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	86
	OTOSPORIN HIDROCORTISONA
	EMBALAGEM DE 10 ML
	60
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	87
	PAPEL CARBONO SUPER CARBON DUPLA FACE - AZUL E VERMELHO - RECOBERTO COM FINA CAMADA DE PARAFINA - 100 MICRA
	EMBALAGEM COM 12 UNIDADES
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	88
	PARAMONO CLOROFENOL CANFORADO.
	EMBALAGEM COM 20 ML
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	89
	PASTA PROFILATICA COM FLÚOR
	EMBALAGEM DE 90 G (MORANGO OU UVA)
	150
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	90
	PASTILHA EVIDENCIADORA DE PLACAS;
	CAIXA COM 60 PASTILHAS
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	91
	PINO DE FIBRA DE VIDRO N° 1
	EMBALAGEM COM 5 UNIDADES
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	92
	PINO DE FIBRA DE VIDRO N° 2
	EMBALAGEM COM 5 UNIDADES
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	93
	PINO DE FIBRA DE VIDRO N° 3
	EMBALAGEM COM 5 UNIDADES
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	94
	PEDRA POMES EM PÓ;
	EMBALAGEM DE 100 GRAMAS
	80
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	95
	PONTA DE PAPEL #35
	EMBALAGEM COM 200 UNIDADES
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	96
	PONTA DE PAPEL #40;
	EMBALAGEM COM 200 UNIDADES
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	97
	RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZÁVEL LÍQUIDO.
	EMBALAGEM DE 120 ML
	15
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	98
	RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZÁVEL PÓ - INCOLOR
	EMBALAGEM DE 78 G
	15
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	99
	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES.COR C1.;
	EMBALAGEM DE 4 G
	120
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	100
	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COR A2;
	EMBALAGEM DE 4 G
	150
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	101
	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COR A3;
	EMBALAGEM DE 4 G
	150
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	102
	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COR A3,5.;
	EMBALAGEM DE 4 G
	150
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	103
	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COR A4;
	EMBALAGEM DE 4 G
	120
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	104
	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COR A1;
	EMBALAGEM DE 4 G
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	105
	RESINA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVEL, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COR B1.;
	EMBALAGEM DE 4 G
	120
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	106
	RESINA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR B2;
	EMBALAGEM DE 4 G
	120
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	107
	RESINA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVEL, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COR C1;
	EMBALAGEM DE 4 G
	50
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	108
	RESINA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVEL, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COR C2;
	UNIDADE
	50
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	109
	RESINA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR C3;
	UNIDADE
	40
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	110
	RESINA BULK FILL;
	UNIDADE
	80
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	111
	REVELADOR RADIOGRAFICO - CASTREAM DENTAL
	EMBALAGEM DE 500 ML
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	112
	ROLO DE PAPEL PARA ESTERILIZAÇÃO DE AUTOCLAVE -PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60G/M²; POLIÉSTER/POLIPROPILENO 54G/M²; COM 03 FECHAMENTOS LATERAIS COM CANAIS IMPERMEÁVEIS E UNIFORMES PARA MAIOR PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA; NÃO LIBERA FIBRAS DE PAPEL OU LACERAÇÃO DO FILME NA ABERTURA APÓS A ESTERILIZAÇÃO. 100 m - 15cmx100m.
	ROLO DE 100 M - 15CMX100M
	80
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	113
	ROLO DE PAPEL PARA ESTERILIZAÇÃO DE AUTOCLAVE -PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60G/M²; POLIÉSTER/POLIPROPILENO 54G/M²; COM 03 FECHAMENTOS LATERAIS COM CANAIS IMPERMEÁVEIS E UNIFORMES PARA MAIOR PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA; NÃO LIBERA FIBRAS DE PAPEL OU LACERAÇÃO DO FILME NA ABERTURA APÓS A ESTERILIZAÇÃO. 100 m - 200mmx100m.
	ROLO DE 100 M - 200MMX100M
	70
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	114
	ROLO DE PAPEL PARA ESTERILIZAÇÃO DE AUTOCLAVE -PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60G/M²;  POLIÉSTER/POLIPROPILENO 54G/M²; COM 03 FECHAMENTOS LATERAIS COM CANAIS IMPERMEÁVEIS E UNIFORMES PARA MAIOR PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA; NÃO LIBERA FIBRAS DE PAPEL OU LACERAÇÃO DO FILME NA ABERTURA APÓS A ESTERILIZAÇÃO. 100 m - 30cmx100m.
	ROLO DE 100 M - 30CMX100M
	90
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	115
	SELANTE DE SULCOS E CICATRICULAS FOTOATIVADO MAX SEAL - COM FLÚOR;
	EMBALAGEM COM 1 SERINGA COM 2 G + 5 PONTIERAS
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	116
	SERINGA PLÁSTICA DESCARTÁVEL 20ML - COM LUER LOCK;
	UNIDADE
	250
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	117
	SOLUÇÃO HEMOSTATICA TÓPICA;
	EMBALAGEM DE 10 ML
	50
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	118
	SOLVENTE DE GUTA A BASE DE EUCALIPTO.
	EMBALAGEM DE 10 ML
	50
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	119
	SODA CLORADA 2,5% 
	EMBALAGEM DE 1000 ML
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	120
	SORO FISIOLÓGICO 0,9%
	EMBALAGEM DE 250 ML
	200
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	121
	SUGADOR CIRURGICO DESCARTAVEL - MATERIAL: PVC.
	EMBALAGEM COM 20 UNIDADES
	60
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	122
	SUGADOR ENDODONTICO DESCARTÁVEL - PLÁSTICO;
	EMBALAGEM COM 20 UNIDADES
	300
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	123
	SUGADOR ODONTOLOGICO DESCARTAVEL TUTTI-FRUTTI - PVC;
	EMBALAGEM COM 40 UNIDADES
	500
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	124
	TAÇA DE BORRACHA PARA PROIFILAXIA - 6 GARRAS - EXTRA MACIA - ROXA.
	EMBALAGEM COM 10 TAÇAS COM 6 GARRAS
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	125
	TERAPIA PULPAR DE DENTES DECIDUOS - FORMOCRESOL
	EMBALAGEM DE 10 ML
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	126
	TESTES DE VITALIDADE ENDO ICE SPRAY
	EMBALAGEM DE 200 ML
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	127
	TIRA DE LIXA DE AÇO 4MM - TAMANHO: 125 MM X 4,0MM X 0,12MM.
	EMBALAGEM COM 12 UNIDADES
	80
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	128
	TIRA DE LIXA PARA ACABAMENTO DE RESINAS ODONTOLÓGICAS - 4MM DE LARGURA E 170 MM DE COMPRIMENTO; ABRASIVO À BASE DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO E COSTADO DE POLIÉSTER; ABRASIVO DE GRANULAÇÃO GROSSA (CINZA) E MÉDIA (BRANCA).
	EMBALAGEM COM 50 UNIDADES
	80
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	129
	TIRA DE POLIÉSTER;
	EMBALAGEM COM 50 UNIDADES
	80
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	130
	TOUCA DESCARTAVEL TNT COM ELASTICO - BRANCA - FABRICADO EM TECIDO 100% POLIPROPILENO + FIO RECOBERTO. GRAMATURA: 20G. TAMANHO ÚNICO COM AJUSTE AO VESTIR.
	EMBALAGEM COM 100 UNIDADES
	90
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	131
	BARREIRA GENGIVAL MAXDAM. COMPOSIÇÃO BÁSICA: HEMA, MONÔMEROS DE URETANO DI-METACRILATO, CARGA INERTE, PIGMENTOS E FOTOINICIADORES.
	EMBALAGEM COM 1 SERINGA DE 2 G + 3 PONTEIRAS.
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	132
	VENIZ FLUORETADO - POSSUI 6% DE FLUORETO DE SÓDIO E 6% DE FLUORETO DE CÁLCIO; COM AÇÃO REMINERALIZANTE E DESSENSIBILIZANTE.
	KIT: 01 FRASCO COM 10 ML DE FLUORNIZ E 01 FRASCO DE 10 ML DE SOLVENTE PARA FLUORNIZ.
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	133
	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO ULTRACAL XS
	KIT: 1 SERINGA DE 1,2 ML (1,76G) + 1 PONTA NAVITIP 29 GA DE 25 MM + 1 PONTA NAVITIP 29 GA DE 27 MM
	200
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	134
	SILICONE DE CONDESAÇÃO PERFIL
	KIT: 1 POTE DE PERFIL DENSO (PUTTY) COM 1KG + 1 BISNAGA DE PERFIL FLUIDO (LIGHT BODY) COM 120G + 1 BISNAGA DE CATALISADOR PERFIL CUB COM 50G.
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	135
	RESINA ACRÍLICA DURALAY PÓ E LÍQUIDO
	KIT: 1 RESINA DURALAY EM PÓ DE 28G NA COR VERMELHA + 1 RESINA DURALAY LÍQUIDA DE 30ML + 1 CONTA-GOTAS.
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	136
	PONTA DE ASPIRAÇÃO       CAPILLARY TIPS 0,48MM
	EMBALAGEM COM 20 UNIDADES
	15
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	137
	PONTA NAVITIP PARA ASPIRAÇÃO E IRRIGAÇÃO - 29G 17MM 
	EMBALAGEM COM 20 UNIDADES
	15
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	138
	PONTA NAVITIP PARA ASPIRAÇÃO E IRRIGAÇÃO - 29G 21MM 
	EMBALAGEM COM 20 UNIDADES
	15
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	139
	PONTA NAVITIP PARA ASPIRAÇÃO E IRRIGAÇÃO - 29G 25MM 
	EMBALAGEM COM 20 UNIDADES
	15
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	140
	PONTA NAVITIP PARA ASPIRAÇÃO E IRRIGAÇÃO - 29G 27MM 
	EMBALAGEM COM 20 UNIDADES
	15
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	141
	AGENTE DE UNIÃO SILANO PROSIL
	EMBALAGEM DE 4 G
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	142
	TESTE INDICADOR BIOLÓGICO 24HORAS PARA AUTOCLAVE A VAPOR - INDICADOR BIOLÓGICO DO TIPO AUTOCONTIDO PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM TEMPO DE LEITURA FINAL DE 24 HORAS INCUBADOS EM INCUBADORA APROPRIADA COM TEMPERATURA DE 58°C +/- 2°C. COMPOSTO POR UMA TIRA/DISCO DE PAPEL, IMPREGNADO COM ESPOROS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS ATCC 7953 (NÃO PATÓGENO) CONTENDO POPULAÇÃO MÍNIMA DE 1 X 105, AMPOLA DE VIDRO LACRADA E QUEBRÁVEL, CONTENDO MEIO DE CULTURA ESPECÍFICO, COMBINADO COM INDICADOR DE PH, QUE MUDA DE COR APÓS INCUBAÇÃO, PARA AMARELO QUANDO EXISTIREM ESPOROS VIÁVEIS.
	EMBALAGEM COM 10 UNIDADES
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	143
	PRO PÉ DESCARTÁVEL - BRANCO - 8G/M2 - 15CMX30CMX47CM - PESO: 0,207KG - TNT
	EMBALAGEM COM 100 UNIDADES
	500
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	144
	DISCO LIXA DIAMOND PRO 8/12MM.
	EMBALAGEM COM 26 UNIDADES
	50
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	145
	CIMENTO CIRURGICO PÓ + LÍQUIDO COM EUGENOL
	EMBALAGEM COM 1 FRASCO DE 50 G DE PÓ + 1 FRASCO DE 20 ML LÍQUIDO.
	150
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	146
	 CIMENTO PROVISÓRIO IRM PÓ E LIQUÍDO
	EMBALAGEM COM 1 FRASCO DO PÓ COM 38 G + 1 FRASCO DO LÍQUIDO COM 15 ML
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	147
	IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR BIOGLASS R
	EMBALAGEM COM 10 G DO PÓ + 8 ML DO LÍQUIDO
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	148
	IONÔMERO DE VIDRO BIOGLASS F
	EMBALAGEM COM 10G DE PÓ + 8ML LÍQUIDO
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	149
	IONÔMERO DE VIDRO IONOFAST 2,5G
	EMBALAGEM COM 1 SERINGA DE 2,5 G
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	150
	DESINFETANTE PINHO SOL ORIGINAL
	EMBALAGEM DE 1000 ML
	300
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	151
	ESCOVINHA DE UNHA: DIMENSÕES: 8,5X2,5X5CM - 31 G
	UNIDADE
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 



VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 00.000,00 (valor por extenso)

Declaramos que,

a) O prazo de validade MÍNIMA da proposta é DE 90 (NOVENTA) DIAS, contados a partir da data de sua apresentação e excluídos os prazos recursais previstos na legislação em vigor.
b) Nos preços fornecidos consideram-se incluídas todas as despesas para o fornecimento dos itens, conforme estipulado no termo de referência e quaisquer outras despesas acessórias e necessárias não especificadas neste Edital e anexos, sendo de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração deles, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
c) temos capacidade técnico-operacional para o fornecimento dos itens para os quais apresentamos nossa proposta.
d) O fornecimento dos produtos será de acordo com o estipulado no Termo de Referência.

Declaramos ainda estarmos de acordo e cientes com todas as exigências estipuladas no Edital e seus anexos.

___, ____ de ______ de _____.

Nome e CNPJ da Licitante e assinatura do responsável legal.
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